表1-1 室外校园农场引脚

| 室外校园农场接线图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 土壤数据喷淋系统1-3(Arduino) | 教师 |  |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | 土壤485传感器 （485转串口） | Heyblock | V-V G-G TX-12 RX-11 |
| 2 | 继电器 （喷淋） | Heyblock | V-V G-G D-5 |
| 3 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-TX RX-RX |

| 设备 | 水箱 | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | 液位传感器 | Heyblock | V-V G-G D-13 |
| 2 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-9 RX-10 |